Приложение № 1

к Договору № ____________ от «_____»  _____________ 2017 г.

|  | Перечень систем кондиционирования на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС» для технического и сервисного обслуживания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Объект |  |  | Модель и марка кондиционера |  |  | Количество | Примечания |  |  |
|  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  |
|  | 1 | Помещение операторной установки ВТ-6 |  |  | LG V60LH(LV-H608LLA0) |  |  | 1 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 2 | Помещение аппаратной установки ВТ-6 |  |  | LG V60LH(LV-H608LLA0) |  |  | 1 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 3 | Помещение установки ВТ-6 |  |  | General 54 |  |  | 4 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 4 | Помещение КИП установки ВТ-6 |  |  | SANYO SAP- K97GHS5A |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 5 | Кабинет начальника установки ВТ-6 |  |  | GENERAL ASH9USCCW |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 6 | Кабинет механика установки ВТ-6 |  |  | MDV MSR1i-09HKN1 |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 7 | Помещение аппаратной висбрекинга |  |  | GENERAL ABG45UBAG/AOG45UMAXT |  |  | 2 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 8 | АВТ – 4, операторная кабинет №4 |  |  | Fujitsu ASY 14 RSE-W |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 9 | АВТ – 4, операторная кабинет №3 |  |  | Fujitsu ASY 14 RSE-W |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 10 | АВТ – 4, операторная кабинет №3 |  |  | PANASONIC CU-E28MKD |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 11 | АВТ – 4, операторная кабинет №3 |  |  | GENERAL AOG45UMAXT |  |  | 1 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 12 | АВТ – 4, операторная кабинет №11 |  |  | Sanyo SAP-K97GHS4A |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 13 | АВТ – 4, ТП-541 |  |  | PANASONIC U-B43DBE8 |  |  | 6 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 14 | АВТ – 4, ТП-543 |  |  | LG AUUW486D2 |  |  | 6 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 15 | Кабинет начальника установки АВТ-3 |  |  | FUJITSU |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 16 | Операторная АВТ-3 |  |  | MDV 18 |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 17 | Аппаратный зал АВТ-3 |  |  | Mitsubishi 140 |  |  | 1 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 18 | АВТ-3 РУ-0,4кВ Щелочного отделения |  |  | Panasonic R410A |  |  | 1 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 19 | АВТ-3 ТП-316 РУ-0,4кВ №1 |  |  | Panasonic R410A |  |  | 2 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 20 | АВТ-3 ТП-316 РУ-0,4кВ №1 |  |  | FUJITSU |  |  | 2 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 21 | Кабинет нач. и механика ЭЛОУ-1, ВТ-3 |  |  | Sanyo |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 22 | Операторная ЭЛОУ |  |  | DAEWOO |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 23 | ТП-314(ВТ-3) |  |  | General 90 |  |  | 1 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 24 | ТП-314(ВТ-3) |  |  | General 54 |  |  | 1 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 25 | Аппаратная (ВТ-3) |  |  | LG V60LH (LV-H608LLAO) |  |  | 1 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 26 | Аппаратный зал ЭЛОУ-АТ-4 |  |  | Daikin industries Model FAQ71BW1B |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 27 | Аппаратный зал ЭЛОУ-АТ-4 |  |  | Daikin industries Model FT60FVM |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 28 | Помещение РУ ЭЛОУ-АТ-4 |  |  | Daikin industries Model FAQ100BVV1B |  |  | 3 | Сплит-система |  |  |
|  | 29 | Помещения ЭЛОУ-АТ-4 |  |  | Daikin |  |  | 8 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 30 | Центральная операторная ЭЛОУ-АТ-4 |  |  | Daikin industries Model FT60FVM |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 31 | Центральная операторная ЭЛОУ-АТ-4 |  |  | General AOHD54LATT |  |  | 1 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 32 | Центральная операторная ЭЛОУ-АТ-4 |  |  | General AOHD54LCTL |  |  | 1 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 33 | Полевая операторная ЭЛОУ-АТ-4 |  |  | Panasonic CU-E18GKD |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 34 | Кабинет начальника, механика ЭЛОУ-АТ-4 |  |  | Panasonic CU-E18GKD |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 35 | Битумная установка операторная за щитом |  |  | General 54 |  |  | 1 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 36 | Битумная установка операторная за щитом |  |  | Panasonic CS-A18GKD |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 37 | Битумная установка кабинет товарных операторов |  |  | LG LS-J0764BL |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 38 | Битумная установка кабинет начальника установки |  |  | Panasonic CS-A7ВКР |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 39 | Комната приема пищи |  |  | Panasonic CU-A18ВКР5 |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 40 | Электроподстанция тит.35 |  |  | LESSAR LU-H6OUC4 |  |  | 1 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 41 | Битумная установка кабинет начальника участка отгрузки |  |  | GREE |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 42 | АБК №2 Склад |  |  | FUNAI |  |  | 1 | Сплит система |  |  |
|  | 43 | Автовесовая в проходной №2 |  |  | Hitachi RAS-09CH7 |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 44 | АБК№1 Кабинет механика |  |  | Hitachi RAS-07CH2 |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 45 | АБК№1 Кабинет начальника |  |  | Hitachi RAS-07CH1 |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 46 | АБК№1 Кабинет зам. начальника |  |  | Hitachi RAS-07CH1 |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 47 | АБК№1 Кабинет зам. начальника |  |  | Hitachi RAS-07CH1 |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 48 | АБК№1 Кабинет техника |  |  | LG G07LH |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 49 | Аппаратный зал АВТ-3 |  |  | Elektrolux |  |  | 1 | Напольный кондиционер |  |  |
|  | 50 | АВТ – 4, операторная кабинет №15 |  |  | MDV MSR1i-12ERN1 |  |  | 1 | Напольный кондиционер |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: |  |  | 75 |  |  |  |
|  | КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка Изомалк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Помещение №4 (кабинет механика) |  |  | MDV MS9Vi-09HRDN1 |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | Помещение №6 (аппаратная здание компрессорной) |  |  | DAIKIN FT 50FVM |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 3 | Помещение №8 (кабинет начальника) |  |  | MDV MDSR-09HRN1 |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 4 | Помещение №5 (операторная цеха №5) |  |  | DAIKIN FT 50FVM |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 5 | Помещение №7 (операторная Изомалк-2) |  |  | DAIKIN FT 50FVM |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 6 | Крыша здания операторной |  |  | Система BLUE BOX : |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Epsilon Echos LE 10 тип R410A |  | 2 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  |  |  |  |  | Zeta Echos LE 12.2 тип R410A |  | 2 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 7 | Помещение № (ТП-305 -1эт. здания конденсатной) |  |  | DAIKIN FT 60FVM |  | 6 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 8 | Помещение № (ТП-305 - 2эт. здание конденсатной) |  |  | DAIKIN FT 60FVM |  | 5 |  |  | Сплит-система |  |
|  |  | Установка КР-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Контроллерная гидроочистки КР-600 |  |  | MDV MDSR-18HN1 |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | Контроллерная риформинга КР-600 |  |  | LG S18LHP |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 3 | Кабинет начальника КР-600 |  |  | MDV MDSR-09HRN1 |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 4 | Полевая операторная КР-600 |  |  | PANASONIC CZ-RT513C |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 5 | Контроллерная риформинга (водоподготовка) КР-600 |  |  | MDV MDSR-28HRN1 |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  |  | Установка Л-35/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Операторная установки Л-35/6-300 |  |  | MDV 48 |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 2 | Операторная установки Л-35/6-300 |  |  | DAIKIN FTX35JV1B |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 3 | Операторная установки Л-35/6-300 |  |  | DAIKIN FTXS60GV1B |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 4 | Кабинет начальника установки Л-35/6-300 |  |  | MDV |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 5 | Установка Л-35/6-300 ТП-386 |  |  | Panasonic Внутренний блок CS-E24MKDS Наружный блок CU-E24MKD |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 6 | Установка Л-35/6-300 ТП-320 |  |  | Panasonic Внутренний блок - Наружный блок U-B43DBE8 |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 7 | Установка Л-35/6-300 ТП-320 |  |  | Lessar 48 |  | 2 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  |  | Установка Л-35/11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Уст. Л-35/11, кабинет начальника. |  |  | LG S12LHU |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | Уст. Л-35/11, операторная. |  |  | «Panasonic CS/CU-A24DKD» |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 3 | Уст. Л-35/11, кабинет начальника электроучастка. |  |  | "SANYO" SAP-K97GHS5A |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 4 | Уст. Л-35/11, ТП-722 возбудительная. |  |  | «Panasonic CS/CU-E18MKD» |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 5 | Уст. Л-35/11, помещение |  |  | General |  | 3 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  |  | Установка ЛГ-35/11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Уст. ЛГ-35/11, кабинет начальника. |  |  | MDV MDSR-OSHRN1 |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | Уст. ЛГ-35/11, операторная. |  |  | General Fujitsu ARG60\AOG60R |  | 2 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  |  | Здания АБК-1 и 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | АБК-1, кабинет начальника цеха |  |  | General AR-DB 5 |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | АБК-1, кабинет зам. начальника цеха |  |  | Hitachi RAS-09CH6 |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 3 | АБК-1, кабинет зам. начальника цеха |  |  | Hitachi RAS-09CH6 |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 4 | АБК-1, кабинет технолога цеха |  |  | Hitachi RAS-09CH6 |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 5 | АБК-1, кабинет механика цеха |  |  | Hitachi RAS-07CH1 |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 6 | АБК-1, кабинет инженера-механика цеха |  |  | Hitachi RAS-07CH1 |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 7 | АБК-1, кабинет техника по учёту цеха |  |  | Hitachi RAS-09CH6 |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 8 | АБК-2, кабинет релаксации |  |  | Samsung AD24B1E12 |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  |  | Установка 1А-1М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | АБК-2, кабинет начальника установки |  |  | MDV MSR1i-09HRDN1 |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | Центральная операторная |  |  | MDV MCCi-60HRN1 |  | 2 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 3 | Центральная операторная |  |  | MDV MOUAi-60HN1 |  | 2 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 4 | Полевая операторная в ВК |  |  | MDV MDSR-28HRN1 |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 5 | Операторная ГК |  |  | MDV MPN1-12ERN1 |  | 1 |  |  | Мобильный кондиционер |  |
|  | 6 | Уст.1А-1М ТП-778 РУ-0,4кВ Т1-2 |  |  | "TOSHIBA" RAV-SP804ATP-E |  | 3 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 7 | Уст.1А-1М ТП-778 РУ-0,4кВ Т3-4 |  |  | "TOSHIBA" RAV-SP804ATP-E |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 8 | Уст.1А-1М ТП-778 РУ-0,4кВ Т3-4 |  |  | "TOSHIBA" RAS-22N3AV2-E |  | 3 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 9 | Уст.1А-1М ТП-778 РУ-0,4кВ Т5-6 |  |  | "TOSHIBA" RAS-22N3AV2-E |  | 3 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 10 | Уст.1А-1М ТП-376 РУ-0,4кВ Т-1 |  |  | "TOSHIBA" RAV-SP804ATP-E |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 11 | Уст.1А-1М ТП-376 РУ-0,4кВ Т-2 |  |  | "TOSHIBA" RAV-SP804ATP-E |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 12 | Уст.1А-1М ТП-376 РУ-0,4кВ |  |  | "TOSHIBA" RAV-SP804ATP-E |  | 3 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 13 | Уст.1А-1М ТП-374 РУ-0,4кВ |  |  | "TOSHIBA" RAV-SP804ATP-E |  | 3 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 14 | Уст.1А-1М ТП-374 РУ-0,4кВ БСК ШУ ХВ-112 |  |  | "TOSHIBA" RAV-SP804ATP-E |  | 3 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 15 | Уст.1А-1М ТП-474 РУ-6кВ |  |  | "TOSHIBA" RAS-22N3AV2-E |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 16 | Уст.1А-1М ТП-317 РУ-0,4кВ №5 (РБ) |  |  | "TOSHIBA" RAV-SP804ATP-E |  | 4 |  |  | Сплит-система |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: |  | 93 |  |  |  |  |
|  | Цех№ 4 Гидропроцессов №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Кабинет № 63 |  | Hitachi RAS 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | Кабинет № 64 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 3 | Кабинет № 64а |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 4 | Кабинет № 62 |  | Hitachi RAS - 09СГ12 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 5 | Кабинет № 61 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 6 | Кабинет № 1 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 7 | Кабинет № 1а |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 8 | Кабинет № 2 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 9 | Кабинет № 3 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 10 | Кабинет № 4 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 11 | Кабинет № 5 |  | Gelerol |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 12 | Кабинет № 6 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 13 | Кабинет № 7 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 14 | Кабинет № 8 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 15 | Кабинет № 9 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 16 | Кабинет № 10 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 17 | Кабинет № 11 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 18 | Кабинет № 12 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 19 | Кабинет № 13; |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 20 | Кабинет № 14 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 21 | Кабинет № 15 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 22 | Кабинет № 16 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 23 | Кабинет № 17 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 24 | Кабинет № 18 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 25 | Кабинет № 22 |  | Hitachi RAS -5 142 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 26 | Кабинет № 23 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 27 | Кабинет № 24 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 28 | Кабинет № 25 |  | Hitachi RAS -5 142 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 29 | Кабинет № 26 |  | Hitachi RAS -5 142 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 30 | Приемная № 26 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 31 | Приемная № 28 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 32 | Кабинет № 28 |  | Hitachi RAS - 242 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 33 | Приемная № 29 |  | Hitachi RAS - 07-CH1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 34 | Кабинет № 29 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 35 | Кабинет № 30 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 36 | Кабинет № 31 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 37 | Кабинет № 32 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 38 | Кабинет № 33 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 39 | Кабинет №35 |  | Hitachi RAS -5 142 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 40 | Кабинет № 36 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 41 | Кабинет № 37 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 42 | Кабинет 38 (2 внешних блока) |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 43 | Кабинет №28 |  | Hitachi RAS - 242 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 44 | Кабинет №41 |  | McQuav MCK 40AR |  |  | 1 |  |  | Мультизональная система |  |
|  | 45 | Кабинет № 42 |  | Hitachi RAS -5 142 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 46 | Кабинет № 43 |  | Hitachi RAS -5 142 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 47 | Кабинет № 44 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 48 | Кабинет № 45 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 49 | Кабинет № 46 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 50 | Кабинет № 47 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 51 | Кабинет № 48 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 52 | Кабинет № 50 |  | McQuav MCK 40AR |  |  | 1 |  |  | Мультизональная сиситема |  |
|  | 53 | Кабинет № 56 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 54 | Архив № 58 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 55 | Кабинет № 59 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 56 | Кабинет № 19 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 57 | Зал заседаний |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 58 | Авторский надзор |  | Hitachi RAS - 09CH2, Panasonic |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 59 | Операторная Л-24/6 |  | Hitachi RAM-80QH1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 60 | Аппаратный зал Л-24/6 |  | Panasonic U-A24CTP5 |  |  | 2 |  |  | Сплит-система (потолочный) |  |
|  | 61 | ТП-325 Л-24/6 |  | Lessar LU-H48UC4 |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 62 | ТП-325 Л-24/6 |  | General 54 |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 63 | Кабинет начальника установки Л-24/6 |  | MDV MDSR-12HRN1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 64 | Кабинет начальника установки ЛЧ-24/7 |  | MDV MSR1i-07HRN1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 65 | Операторная установки ЛЧ-24/7 |  | LG S1865DMO |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 66 | Операторная установки ЛЧ-24/7 (Помещение КИП на 2-м этаже) |  | PANASONIC CS-C24HKD |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 67 | Операторная установки ЛЧ-24/7 (Вент. камера П-107,307) |  | GENERAL ASG24UBBN |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 68 | Операторная установки гидрокрекинг |  | Mitsubishi MSC-12 RW (один в ремонте) Mitsubishi MSC-12 RW |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  |  |  |  | Mitsubishi MSC-07 RW |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 69 | Контроллерная установки |  | Mitsubishi PS-6GJSA |  |  | 2 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 70 | гидрокрекинга |  | General ABG45UBAG |  |  | 3 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 71 | Кабинет начальника установки ГК |  | LG S36LHP |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 72 | Инженерная комната Гидрокрекинга |  | Mitsubishi MSC-12 RW |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 73 | УПВ-2 (компрессорная) |  | PANASONIC CU-B 50 DBE 8 |  |  | 6 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 74 | Операторная УПВ-2 |  | PANASONIC CU-B 50 DBE 8 |  |  | 2 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  |  |  |  | PANASONIC CU-B 34 DBE 8 |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 75 | Кабинет начальника, механика УПВ-2 |  | GENERAL ASHG09LLCA |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 76 | Блок №1.Венткамера 1 этаж. ГОБКК |  | Mitsubishi FDU200VD |  |  | 3 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 77 | Блок №1.Венткамера 2 этаж. ГОБКК |  | Mitsubishi FDU200VD |  |  | 3 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 78 | Блок №1.Венткамера 3 этаж. ГОБКК |  | Mitsubishi FDU200VD |  |  | 2 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 79 | Блок №1.Аппаратная. ГОБКК |  | Mitsubishi FDT140VD |  |  | 2 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 80 | Кабинет механика УГОБ |  | General ASH9USCCW |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 81 | ГОДТ Блок№12. К-1,2,3,4,5,6,7 |  | PANASONIC CS-F50DTE5 |  |  | 7 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 82 | ГОДТ Блок №10. К- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |  | PANASONIC CU-L50DBE8 |  |  | 14 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 83 | ГОДТ Здание фильтровального отделения и ТП К-1 |  | Mitsubishi PUHZ-RP200YKAR1 |  |  | 2 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 84 | Установка по производству масел 3 группы |  | General ABG45UBAG |  |  | 7 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 85 | Установка по производству масел 3 группы |  | General ABG36UBAG |  |  | 5 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 86 | Установка по производству масел 3 группы |  | General ABG54UBAG |  |  | 3 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  | 140 |  |  |  |  |
|  | Цех №5 - Газовый цех №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | АБК. Кабинет начальника цеха № 5 |  | Hitachi RAS-09CH1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | АБК. Кабинет зам. начальника цеха № 5 |  | Hitachi RAS-10LH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 3 | АБК. Кабинет зам. начальника цеха № 5 |  | National CW1832BF-M |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 4 | АБК. Кабинет технолога цеха № 5 |  | MDV MSR1-09HRN1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 5 | АБК. Кабинет механика цеха № 5 |  | Samsung ASH-1214 ER |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 6 | АБК. Кабинет техника по учету цеха № 5 |  | Hitachi RAS-10LH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 7 | АБК. Комната тепловых процедур |  | Sanyo SAP-K 91GH |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 8 | АБК. Комната тепловых процедур |  | Hitachi RAS-09 CH-1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 9 | 25/7. Кабинет начальника |  | Samsung AW05F05EA |  |  | 2 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 10 | 25/7. Кабинет начальника |  | MDV 18 MDSR-18HRN1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 11 | 25/7. Комната приема пищи |  | Midea MS11V-09HRN-1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 12 | 25/7. Операторная |  | MDV MUBI-48HRN1 |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 13 | 25/7. Газовая компрессорная (визуализация) |  | General ASG18UBВN |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 14 | 25/7. Газовая компрессорная (п. Т1, Т2 ТП-427) |  | DAIKIN FTXS 71F RR71B2W1B –наружн.блоки |  |  | 4 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 15 | УПСК. Аппаратная |  | MDV MDOF-12HN1-v |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 16 | УПСК. Операторная |  | General AOG24UNBNL 7,4кВт |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 17 | УПСК. Комната КИП |  | McQuay MLC015BR AFCA 1,632 кВт |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 18 | УПСК. Контроллерная |  | General AOG30RMCL 8,6кВт |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 19 | УПСК. Комната приема пищи |  | McQuay MLC015BR AFCA 1,632 кВт |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 20 | УПСК. Электрощитовая |  | MOF2I-28HN1 3910W |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 21 | УПСК. Кабинет начальника установки |  | MDV MDUE-36HRN1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 22 | УПСК. РУ ТП-331 |  | MDV MDOU-36HN1-L |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 23 | МТБЭ. Операторная |  | Hitachi RAS-24CH1 (сер. №398454) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 24 | МТБЭ. Машинный зал |  | GENERAL AOG24UNBNL |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 25 | МТБЭ. Помещение РУ |  | Fujitsu AOY30ABJL |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 26 | МТБЭ. Кабинет начальника |  | Samsung AW005F05EA |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 27 | МТБЭ. Кабинет механика |  | Hitachi RAS-10LH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 28 | МТБЭ. Кабинет инженеров |  | Samsung AW005F05EA |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 29 | МТБЭ. Кабинет КИП |  | Samsung AZ12FAJEA |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 30 | МТБЭ. Кабинет инженера АСУТП |  | Samsung AW005F05EA |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 31 | УПС. РУ ТП-950 |  | LG AUUH368D |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 32 | УПС. РУ ТП-950 |  | LG AUUH368D |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 33 | УПС. Кабинет механика |  | Hitachi RAS-10LH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 34 | УПС. Аппаратный зал УПС |  | GENERAL R410F |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 35 | УПС. Аппаратный зал УПС |  | Mitsubichi 140 |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 36 | УПС. Аппаратный зал БРССС |  | Midea MО11М-09HN |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 37 | УПС. РУ ТП-950 |  | Hitachi RAС-24CH7 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 38 | УПС. РУ ТП-950 |  | Hitachi RAS-30CH6 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 39 | УПС. Кабинет начальника |  | Hitachi |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 40 | УПС. Операторная |  | Daikin FTXS50J2V1D |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 41 | УПС. Операторная |  | Panasonic S-A24JKD |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 42 | ГФУ. Кабинет начальника |  | Hitachi RAS-09CH1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 43 | ГФУ. Операторная |  | Hitachi RAS-09BH1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 44 | ГФУ. Операторная |  | General ASH9RSE-W |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 45 | ГФУ. Аппаратный зал |  | Panasonic CS-E15MKDW |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 46 | УКФГ. Операторная |  | Hitachi RAS-14CH |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 47 | УКФГ. Кабинет начальника |  | Hitachi 10 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 48 | УКФГ. ТП-939 РУ-0,4 |  | LESSAR LS-HE48TMA4 |  |  | 6 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 49 | ГНЭ. Операторная |  | MDV |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 50 | ГНЭ. Кабинет начальника |  | Hitachi RAS-07СН2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 51 | ГНЭ. Аппаратный зал |  | Hitachi RAS-07СН2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 52 | УОСГ. Кабинет начальника |  | LG S 12PT UBRO |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 53 | УОСГ. Операторная |  | Panasonic CS-E7NKDW |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 54 | УОСГ. Операторная |  | Panasonic CS-E7NKDW |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 55 | УОСГ. Аппаратный зал |  | Panasonic CS-E7NKDW |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 56 | УОСГ. Аппаратный зал |  | Panasonic CS-E7NKDW |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 57 | РХ. Операторная |  | General ASG18U |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 58 | РХ. Кабинет механика |  | Samsung AW05F05EA |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 59 | РХ СХМ. Операторная |  | General ASG18U |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 60 | РХ СХМ. Операторная |  | General ABG18U |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 61 | УНСЩС. Операторная |  | Hitachi RAS-10LH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  | 73 |  |  |  |  |
|  | Производство масел и парафинов КМ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | С-100, кабинет |  | Dantex RK-09PFM-R |  |  | 1 |  |  | Мобильный кондиционер |  |
|  | 2 | С-100, кабинет |  | Electrolux EACM-10 EZ/Eu |  |  | 1 |  |  | Мобильный кондиционер |  |
|  | 3 | Кабинет начальника АБК |  | Fuyitsu Multi split type ASHA12LACM |  |  | 1 |  |  | Мульти-сплит |  |
|  | 4 | АБК, кабинет старшего механика |  | General ASH9RSE-W |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 5 | АБК, кабинет зам. начальника |  | Fyjitsu модель ASY17RSH-W |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 6 | АБК, кабинет зам. начальника |  | HitachiRAS-09CH4 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 7 | АБК, кабинет, 2 этаж |  | FUJITSU ASY9RSE-W |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 8 | АБК, кабинет вед. инженера-технолога |  | SANYO SAP-K97GHS5A |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 9 | АБК, кабинет техника по учету |  | FUJITSUASY9RSE-W |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 10 | АБК, кабинет экономистов |  | General ASH9RSE-W |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 11 | Кабинет С-200 |  | Samsung AW05F05EA |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 12 | ТП-192 |  | LGAUUH368DUVNH366KLAD |  |  | 2 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 13 | Кабинет С-300 |  | ElectroluxEACM-10EZ/Eu |  |  | 1 |  |  | Мобильный кондиционер |  |
|  | 14 | Кабинет С-300 |  | DANTEXRK-09PFM-R |  |  | 1 |  |  | Мобильный кондиционер |  |
|  | 15 | Кабинет С-300 |  | LG S30LHP ndgs(LSNH306DGM3) |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 16 | Помещение АСУТП |  | General |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 17 | Помещение АСУТП |  | LG |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 18 | Помещение АСУТП |  | General Classic ASG30UBBJ |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 19 | Центральная операторная |  | FUGIElectricROC – 457R |  |  | 2 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 20 | Центральная операторная |  | HITACHIRAS-24CH2RAC-24CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 21 | Операторная холодильного отделения |  | FujiRS457R |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 22 | Операторная холодильного отделения |  | General AOG54UMAUT |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 23 | Операторная холодильного отделения |  | HitachiRAS-20CHZ2 |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 24 | ТП-193 |  | PanasonicU-B34DBE8 |  |  | 8 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 25 | ТП-191 |  | PanasonicU-B34DBE8 |  |  | 4 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 26 | Кабинет С-400 |  | SanyoSAP-K97GHS5A |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 27 | Кабинет начальника холодильного отделения С-400 |  | Samsung VW05F05EA |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 28 | Кабинет С-500 |  | Electrolux EACM-10 EZ/Eu |  |  | 1 |  |  | Мобильный кондиционер |  |
|  | 29 | ТУПСОТМ кабинеты начальника и механика |  | VW05F05EA Оконный кондиционер Samsung |  |  | 2 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 30 | ТУПСОТМ операторная |  | Модель: RAS-09CH2/RAC-09CH2Hitachi |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сплит-система |  |
|  | 31 | Уч-к ПТПВП здание титул 34/3 |  | SAMSUNGAQ12A9ME |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 32 | Уч-к ПТПВП здание титул 188 |  | BALLU BSQ-18HN1 |  |  | 3 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 33 | Уч-к ПТПВП здание титул 188 |  | BALLU BSQ-07HN1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  | 52 |  |  |  |  |
|  | Лаборатория технического надзора и диагностики оборудования (ЛТНиДО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | тит.146 2 этаж. Кабинет №1 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | тит.146 2 этаж. Кабинет №2 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 3 | тит.146 2 этаж. Кабинет №3 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 4 | тит.146 2 этаж. Кабинет №4 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 5 | тит.146 2 этаж. Кабинет №5 |  | Элемаш КБ2-2-2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 6 | тит.146 2 этаж. Кабинет №7 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 7 | тит.146 2 этаж. Кабинет №8 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 8 | тит.146 2 этаж. Кабинет №9 |  | General ASH 9rse-w |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 9 | тит.146 2 этаж. Кабинет №10 |  | General ASH 9rse-w |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 10 | тит.146 2 этаж. Кабинет №11 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 11 | тит.146 2 этаж. Кабинет №12 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 12 | тит.146 1 этаж. Инженер по зданиям |  | Sanyo SAP gas 5а |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 13 | тит.162/2 3 этаж. Лаборатория -дефектоскописты |  | National CW-1830sf-m |  |  | 2 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 14 | тит.162/2 3 этаж. Инженер по коррозии |  | MDV |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 15 | База оборудования Лит.И. Участок Входного Контроля 1 этаж лаборатория спектрального анализа |  | Hitachi ras 09ch4 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 16 | База оборудования Лит.И. Участок Входного Контроля 2 этаж инженер входного контроля |  | Hitachi ras 09ch4 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 17 | База оборудования Лит.И. Участок Входного Контроля 2 этаж дефектоскописты |  | National CW-1830sf-m |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 18 | Автомобиль - лаборатория |  | без названия подключается к 220 при работе во время испытаний оборудования. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 19 | тит.146, 1 этаж. Инженер -механик |  | National CW-1830sf-m |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | ЦЕХ №12 - Очистки сточных вод №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Операторная участка МО |  | Hitachi RAS - 10CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | Операторная участка ДОС |  | Hitachi RAS - 18CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 3 | Кабинет механика участка МО и ДОС |  | Hitachi RAS - 14CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 4 | Комната приема пищи |  | Hitachi RAS - 08LH1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 5 | Кабинет начальника цеха |  | Hitachi RAS - 08LH1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 6 | Кабинет зам.начальника цеха |  | Hitachi RAS - 08LH1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 7 | Кабинет механика цеха |  | Hitachi RAS - 14CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 8 | Кабинет начальника участка УОЛН и ВОС |  | Hitachi RAS - 14CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 9 | Кабинет начальника участка МО и ДОС |  | Hitachi RAS - 08LH1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 10 | Кабинет инженер по строительству |  | Hitachi RAS - 14CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 11 | Кабинет техника по учету |  | Remko ML 262 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 12 | Операторная участка БХО |  | Hitachi RAS - 14LH1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 13 | Операторная воздуходувной станции |  | Daewoo DSB-126PH |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 14 | Операторная УПН тит .263/4 |  | MDV |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 15 | Операторная УПН тит. 263/4 |  | Remko ML 352 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 16 | Операторная ОЛН тит. 263 |  | Hitachi RAS - 18LH1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 17 | Операторная ВОС тит. 250/104 |  | Hitachi RAS - 25QH1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 18 | Операторная ВОС тит. 250/104 |  | Panasonic PA9CKE |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 19 | Операторная участка БХО |  | Hitachi RAS - 14LH1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 20 | Операторная воздуходувной станции |  | Daewoo DSB-126PH |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 21 | Операторная УОАИ |  | Тропик А-3 |  |  | 1 |  |  | Тепловая завеса |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  | 21 |  |  | 21 |  |
|  | ЦЕХ №13 - Товарно-сырьевой №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Кабинет нач. цеха № 13 |  | MDV |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | Кабинет зам. нач. цеха, технолога, техника |  | Hitachi |  |  | 3 |  |  | Сплит -система |  |
|  | 3 | Кабинет механика цеха |  | MDV |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 4 | Кабинет диспетчера, вед. инженера-технолога |  | MDV |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 5 | Операторная СНН |  | MDV 18 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 6 | Операторная УТН |  | Wolf WK-W41 |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 7 | Электроконтейнерная УТН |  | LG 12 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 8 | УРПУ СНН |  | Riello |  |  | 1 |  |  | Oконный кондиционер |  |
|  | 9 | Операторная налива тит.206/2 |  | АХ9EW |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 10 | Операторная КС и PCH |  | КМ-2-2,0-0,1И |  |  | 2 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 11 | Трансфор.подст. аппаратная СНТНА |  | Panasonic Flexi System |  |  | 5 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 12 | Комната приема пищи, операторная СНТНА |  | Panasonic Single Split |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 13 | АБК каб. начальника, механика СНТНА |  | Hitachi RAS-10LH2 |  |  | 2 |  |  | Сплит-системы |  |
|  | 14 | Операторная, парки смешения т.46/2 |  | Hitachi RAD QH1(28,40,80) |  |  | 1 |  |  | Мульти-сплит |  |
|  | 15 | УОО ТСБ диспетчер, комната приема пищи |  | LG3063 H3L |  |  | 1 |  |  | Мульти-сплит |  |
|  | 16 | УОО НГК ТСБ нач. и зам. нач. отдела отгрузок |  | LG LSJ0962HL |  |  | 3 |  |  | Сплит -система |  |
|  | 17 | УОО НГК ТСБ операторная, бытовка |  | LGLSJ0762HL |  |  | 5 |  |  | Сплит -система |  |
|  | 18 | УОО НГК ТСБ кабинет тепловых процедур |  | LGLSL1261-HL |  |  | 1 |  |  | Сплит -система |  |
|  | 19 | УОО НГК ТСБ диспетчерская |  | LGG12ST |  |  | 1 |  |  | Сплит -система |  |
|  | 20 | УОО НГК ППС |  | LGLS-R126 ABL |  |  | 2 |  |  | Сплит -система |  |
|  | 21 | УОО НГК проходная №2 |  | Hitachi REС RAC-09CM7 |  |  | 1 |  |  | Сплит -система |  |
|  | 22 | УОО НГК Ст.Новоярославская |  | Fujitsu General |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 23 | УОО НГК Ст.Новоярославская,раскредит. |  | LG LS J0962HL |  |  | 1 |  |  | Сплит -система |  |
|  | 24 | УОО НГК Ст.Новоярославская,диспетчеры |  | Panasonic CU-A7BKP |  |  | 1 |  |  | Сплит –система |  |
|  | 25 | Кабинет начальника, механика,ТСП |  | Hitachi |  |  | 1 |  |  | Сплит -система |  |
|  | 26 | Кабинет начальника, механика П.С. |  | Hitachi RAS-10LH2 |  |  | 2 |  |  | Сплит -система |  |
|  | 27 | Кабинет диспетчеры, нач. участка отгрузки, начальник СНН |  | Hitachi REC RAC -10LH1 |  |  | 3 |  |  | Сплит -система |  |
|  | 28 | Насосная тит.49/8 ТСП |  | Panasonic U-B50DBE8 |  |  | 9 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 29 | Помещение ТП и РУ насосной тит. 49/8 |  | Panasonic U-B50DBE8 |  |  | 6 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 30 | Помещение ТП и РУ насосной тит. 49/8 |  | Panasonic U-B28DBE8 |  |  | 3 |  |  | Сплит - система |  |
|  | 31 | Помещение ТП-673 |  | General ABG45U |  |  | 8 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 32 | Помещение ТП-673 |  | General ABG18U |  |  | 2 |  |  | Сплит - система |  |
|  | 33 | Помещение ТП-674 |  | General ABG45U |  |  | 8 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 34 | Помещение ТП-674 |  | General ABG18U |  |  | 2 |  |  | Сплит - система |  |
|  | 35 | Помещение ТП-674 |  | General ABG30U |  |  | 4 |  |  | Сплит - система |  |
|  | 36 | Помещение ТП-674 |  | General ABG18U |  |  | 2 |  |  | Сплит - система |  |
|  | 37 | Операторная АУТН тит. 206 |  | GEA EX-HGX4/650-4S |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 38 | Операторная АУТН тит. 212 |  | GEA EX-HGX4/650-4S |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  | 93 |  |  |  |  |
|  | Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Здание лаб. масел тит.165/2, к.214 |  | Hitachi RAS 09CH2/RAC 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | Здание лаб. масел тит.165/2, к.317 |  | Hitachi RAS 09CH2/RAC 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 3 | Здание лаб. масел тит.165/2 к. 317 |  | Samsung |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 4 | Здание лаб. масел тит.165/2, к.206 |  | Hitachi RAS 14ВH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 5 | Здание лаб. масел тит.165/2, к. 318 |  | GCW 24 HRN1 |  |  | 2 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 6 | Здание лаб. масел тит.165/2, к. 306 |  | GCW 24 HRN1 |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 7 | Здание лаб. масел тит.165/2, к. 301, |  | MOD. AX12EW5C2 05/95г |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 8 | Здание лаб. масел тит.165/2, к. 309 |  | MOD. AX15EW5C1 01/96г |  |  | 2 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 9 | Лаборатория битумной установки тит 35 |  | LG |  |  | 1 |  |  | Сплит система |  |
|  | 10 | Передвижная экологическая лаборатория контроля качества воздуха (ПЭЛ) |  | WAECO EasyCool |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 11 | Здание ИЛ ЦЗЛ тит.288/10б, к.205 |  | Samsung |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 12 | Здание ИЛ ЦЗЛ тит.288/10б, к.206 |  | Samsung |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 13 | Здание ЦЗЛ тит. 163 К 211 |  | Samsung |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 14 | Здание ИЛ ЦЗЛ тит.288/10б, к.213 |  | Hitachi |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 15 | Здание тов. лаб. тит.167/2 ком.26 |  | Hitachi RAS 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 16 | Здание тов. лаб. тит.167/2 ком.36 |  | Hitachi RAS 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 17 | Здание тов. лаб. тит.167/2 ком.32 |  | Hitachi RAS 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 18 | Здание тов. лаб. тит.167/2 ком.16 |  | Hitachi RAS 14ВН2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 19 | Здание тов. лаб. тит.167/2 ком.24 |  | Hitachi RAS 14ВН2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 20 | Здание ВПС тит.141/3 ком.204 |  | Мс Quay MWM010FR AFAD S/N |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 21 | Здание ВПС тит.141/3 ком.206 |  | Мс Quay MWM010FR AFAD S/N |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 22 | Здание ВПС тит.141/3 ком.212 |  | Мс Quay MWM010FR AFAD S/N |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 23 | Здание ВПС тит.141/3 ком.204 |  | Мс Quay MWM010FR AFAD S/N |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 24 | Здание ЦЗЛ тит.163 Кабинет111 |  | Hitachi RAS 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 25 | Здание ЦЗЛ тит.163, к. 313 |  | Hitachi RAS 10AH1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 26 | Здание ЦЗЛ тит.163, к. 301 |  | Hitachi RAS 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 27 | Здание ЦЗЛ тит.163, к. 302 |  | Hitachi RAS 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 28 | Здание ЦЗЛ тит.163, к. 209 |  | Hitachi RAS 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 29 | Здание ЦЗЛ тит.163, к. 201 |  | Hitachi RAS 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 30 | Здание ЦЗЛ тит.163 кабинет нач. цеха |  | Hitachi RAS 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 31 | Здание ЦЗЛ тит.163 Кабинет 103 |  | Hitachi RAS 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  | 33 |  |  |  |  |
|  | ЦЕХ №15 КИПиА и систем управления №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | тит.160 кабинет №316 |  | Samsunq AQ-07A |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | тит.160 кабинет №313 |  | Weit – Westighouse АХ 12EW 5C |  |  | 1 |  |  | кондиционер (оконный) |  |
|  | 3 | тит.160 кабинет №310 |  | Weit – Westighouse АХ 12EW 5C |  |  | 1 |  |  | кондиционер (оконный) |  |
|  | 4 | тит.160 кабинет №304 |  | National |  |  | 1 |  |  | кондиционер (оконный) |  |
|  | 5 | тит.160 кабинет №302 |  | GC/GU-S07HRJN1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 6 | тит.160 кабинет №301 |  | GC/GU-S07HRJN1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 7 | тит.160 кабинет №303 |  | GC/GU-S07HRJN1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 8 | тит.160 кабинет №309 |  | LG S09AF |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 9 | тит.160 кабинет №314 |  | БК 2300 |  |  | 1 |  |  | кондиционер (оконный) |  |
|  | 10 | тит.160 кабинет №202 |  | LG S09AF |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 11 | тит.160 кабинет №203 |  | Weit – Westighouse АХ 12EW 5C |  |  | 1 |  |  | кондиционер (оконный) |  |
|  | 12 | тит.160 кабинет №207 |  | National |  |  | 2 |  |  | кондиционер (оконный) |  |
|  | 13 | тит.160 кабинет №205 |  | Midea MS11MU-09HRN1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 14 | тит.160 кабинет №211 |  | General ASH12RSE-W |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 15 | тит.160 кабинет №213 |  | БК 2300 |  |  | 1 |  |  | кондиционер (оконный) |  |
|  | 16 | тит.149 кабинет №202 |  | LG-S18PT CASCADE B |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 17 | тит.149 кабинет №310 |  | Weit – Westighouse АХ 12EW 5C |  |  | 1 |  |  | кондиционер (оконный) |  |
|  | 18 | тит.149 кабинет №401 |  | Weit – Westighouse АХ 12EW 5C |  |  | 1 |  |  | кондиционер (оконный) |  |
|  | 19 | тит.149 кабинет №402 |  | Samsunq AQ-12UGFN |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 20 | тит.149 кабинет №404 |  | National |  |  | 1 |  |  | кондиционер (оконный) |  |
|  | 21 | тит.149 кабинет №405 |  | LG S09AF |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 22 | тит.149 кабинет №406 |  | LG S09SWC |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 23 | тит.149 кабинет №408 |  | Weit – Westighouse АХ 12EW 5C |  |  | 1 |  |  | кондиционер (оконный) |  |
|  | 24 | тит.149 кабинет №409 |  | General Fujitsu ASH/AOH 9R |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 25 | тит.149 кабинет №410 |  | General Fujitsu ASH/AOH 12R |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 26 | тит.149 кабинет №411 |  | General Fujitsu ASH/AOH 7R |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 27 | тит.149 кабинет №412 |  | Weit – Westighouse AX 12 EF 5C |  |  | 1 |  |  | кондиционер (оконный) |  |
|  | 28 | тит.149 кабинет №209 |  | LG-S18PT CASCADE B |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 29 | тит.149 кабинет №208 |  | LG-S12PT CASCADE B |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 30 | тит.149 кабинет №308 |  | LG-S12PT CASCADE B |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 31 | тит.141 кабинет №5 |  | Weit – Westighouse АХ 12EW 5C |  |  | 1 |  |  | кондиционер (оконный) |  |
|  | 32 | тит.141 кабинет №8 |  | БК 2300 |  |  | 1 |  |  | кондиционер (оконный) |  |
|  | 33 | тит.612/1 кабинет №105 |  | БК 2300 |  |  | 1 |  |  | кондиционер (оконный) |  |
|  | 34 | тит.160 кабинет №305 |  | LG S09SWC |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 35 | тит.160 кабинет №306 |  | LG S09SWC |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  | ЦЕХ №17 Цех ресурсообеспечения №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | АБК тит. 140, кабинет зам. начальника цеха. 3 этаж |  | Sanyo Electric. Ltd SAP-K97GHS5A |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | АБК тит. 140, кабинет начальника цеха. |  | General model ASH9RSEW |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 3 | АБК тит. 140, кабинет механика цеха. |  | General model ASH9RSEW |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 4 | АБК тит. 140, кабинет техника по учёту |  | HITACHI RAS-07CH4 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 5 | АБК тит. 140, кабинет участка ПТС. |  | HITACHI RAS-07CH4 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 6 | АБК тит. 140, кабинет начальника ЦВК. |  | HITACHI RAS-07CH4 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 7 | АБК тит. 140, кабинет зам. начальника цеха. 2 этаж |  | HITACHI RAS-07CH4 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 8 | Азотные установки |  | Холодильная установка bitzer |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 9 | Азотные установки, операторная Тит. 24 |  | MDV model MDOR-18HN1/MDSR-18HRN1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 10 | Азотные установки, кабинеты начальника и механика |  | Panasonic model СU-МА 185 КЕ |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 11 | Азотные установки, контроллерная Тит. 14 |  | Hitachi model RAS-08BH5/RAC-08BH5 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 12 | Установка ХВП, аппаратная |  | Panasonic model CU-B34DBE8 |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 13 | Установка ХВП, аппаратная |  | Panasonic model CU-B50DBE8 |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 14 | Установка ХВП, ТП-905 |  | Panasonic model CU-B50DBE8 |  |  | 2 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 15 | Установка ХВП, АБК |  | Hitachi RAС-10LH1(B) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 16 | ЦВК-1 |  | LG KSNH096JL44 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 17 | ЦВК-2 |  | Hitachi RAС-10LH1(B) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 18 | ЦВК-2 |  | MDV model 3D DC INVERTER ALPS |  |  | 3 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 19 | ЦВК-3 |  | Hitachi RAС-08СH9 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 20 | КС-3 |  | Hitachi RAС-10LH1(B) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 21 | АБК тит.148, кабинет зам. начальника цеха. 3 этаж |  | HITACHI RAS-09CH6 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 22 | АБК тит.148, кабинет участка н/станций, 3-й этаж |  | MDV MSR1i-09HRN1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 23 | АБК тит.148, кабинет участка н/станций, 3-й этаж |  | HITACHI RAS-09CH6 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 24 | АБК тит.148, кабинет ВиК, 3-й этаж |  | HITACHI RAS-09CH6 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 25 | АБК тит.148, кабинет ВиК, 3-й этаж |  | MDV MSR1i-09HRN1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 26 | АБК тит.148, кабинет сменных инженеров, 2-этаж |  | SAMSUNG AGO09A5ME |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 27 | АБК тит.148, кабинет ООО «СРС», 1-й этаж |  | HITACHI RAS-09CH6 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 28 | АБК тит.148, кабинет ООО «СРС», 1-й этаж |  | HITACHI RAS-09CH6 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 29 | АБК тит.148, кабинет механика ГНЭ |  | HITACHI RAS-09CH6 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 30 | АБК тит.148, кабинет ООО «СРС»,1-й этаж |  | HITACHI RAS-09CH6 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 31 | АБК тит. 148, кабинет ОАО «СГ-Транс», 1-й этаж |  | White-Westinghouse |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 32 | Водоблок БОВ-2 |  | FUJITASU ASY9RSE-W |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 33 | Водоблок БОВ-3 |  | FUJITASU ASY9RSE-W |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 34 | Водоблок БОВ-1 |  | HITACHI RAS-10LH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 35 | Водозабор тит.275 |  | HITACHI RAS-10LH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  | 39 |  |  |  |  |
|  | Цех №19 - Ремонтно-механический цех №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Кабинет кладовщицы здание тит. 162/7 |  | Кондиционер АХ 12Е W5 США. |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | Кабинет №37 здание тит. 162/1 |  | Кондиционер Fujitsu General ASH 9RE/AO V9RSE к.62. |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 3 | Кабинет №33 здание тит. 162/1 |  | Кондиционер импортный Fujitsu. |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 4 | Кабинет №34 здание тит. 170/3 |  | Кондиционер Fujitsu ASV9RSE/AQ RSE-В КБ. |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 5 | Кабинет №36 здание тит. 170/3 |  | Кондиционер Fujitsu ASV9RSE/AQ9RSE -В ПТБ. |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 6 | Кабинет №35 здание тит. 170/3 |  | Кондиционер "Fujitsu ASY9R. У сметчика. |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 7 | Кабинет №31 здание тит. 162/1 |  | Кондиционер "MCQUAY MWMO10 ER ML CO10 BR" |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 8 | Кабинет №32 здание тит. 162/1 |  | Кондиционер Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 9 | Кабинет №35 здание тит.162/1 |  | MDV 09 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 10 | Кабинет №30 здание тит.170/3 |  | Кондиционер HITACHI RAC-09 CV1. |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | ЦЕХ №20 Информационных технологий, связи и сигнализации №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Начальник службы |  | Sanyo SAP-K97GHS5A |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | Зам. начальника цеха, нач. службы |  | FUJITSU ASY9RSE-W |  |  | 3 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 3 | Заводоуправление |  | NATIONAL CW-1832BF-M |  |  | 2 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 4 | Площадка С-100,Ц.6 |  | GENERAL ASH9RSJCW |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 5 | Участок сигнализации |  | LG G12LH |  |  | 3 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 6 | Служебное помещение 2этаж |  | TOSHIBA RAS-10YKH-E |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 7 | Зал заседаний 2 этаж |  | LG S24LHP |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 8 | Зал заседаний 2 этаж |  | MITSUBISHI MSH-GA50VB |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 9 | Служебное помещение 2этаж |  | BALLU BSV/IN-18HNI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 10 | АТС Заводоуправление |  | Dantex RK-09 |  |  | 1 |  |  | Мобильный кондиционер |  |
|  | 11 | Служебное помещение |  | FUNAI 90-SH |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  |  | Помещения АБК |  | General |  |  | 5 |  |  | Сплит-система |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  | 21 |  |  |  |  |
|  | Цех № 22 Военизированный газоспасательный отряд (ВГСО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Кабинет начальника цеха |  | MDV |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | Кабинет зам. начальника цеха |  | Hitachi RAS09 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 3 | Кабинет механика цеха |  | Hitachi RAS09 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 4 | Кабинет командиров пункта |  | Hitachi RAS09 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 5 | Кабинет лаборантов |  | Hitachi RAS09 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 6 | Кабинет начальника лаборатории |  | Samsung AW05F05EA |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 7 | Весовая |  | Samsung AW05F05EA |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 8 | Лаборатория |  | АСМ- 12 HR |  |  | 1 |  |  | Мобильный кондиционер |  |
|  | 9 | Комната дежурного по ВГСО |  | АСМ- 12 HR |  |  | 1 |  |  | Мобильный кондиционер |  |
|  |  | АБК |  | MDV |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | ЦЕХ №23 Цех материально-технических ресурсов и транспортно-хозяйственного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Начальник цеха | Hitachi (RAS 09CH6) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 2 | Зам. начальника. цеха | Hitachi (RAS 09CH6) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 3 | Механик | Hitachi (RAS 09CH6) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 4 | Мастер | Hitachi (RAS 09CH2) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 5 | Склад 96 | Hitachi (RAS 07CH1) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 6 | Склад 92 | Hitachi (RAS 07CH1) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 7 | Склад 97 | Hitachi (RAS 09CH2) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 8 | Столовая | Hitachi (RAS 07CH1) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 9 | Склад 99 | National (CS A123KH) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 10 | Склад спецодежды | Hitachi (RAS 14CH2) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 11 | Склад 95 | Hitachi (RAS 10LH1В) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 12 | Склад 91 | Hitachi (RAS 10LH1В) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 13 | Склад 93 | Hitachi (RAS 10LH1В) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 14 | Экономист | Hitachi (RAS 10LH1В) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 15 | Помещение лит. Д/д1 | Hitachi (RAS 07CH1) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 16 | Диспетчер, нач. цеха, зам. начальника | General ASH 9RSE-W, КВ2-2,20 РС |  |  | 3 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 17 | Приемная, кабинет механика, кабинет директора УЮТ | Hitachi, General |  |  | 3 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 18 | Кабинет бухгалтера, экономиста | General ASH 9RSE-W, Hitachi RAS-25 |  |  | 3 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 19 | Кабинет службы безопас-ти движения | Hitachi RAS-09 CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 20 | Ремонтная мастерская | Hitachi |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 21 | КПП, Кабинет инженера МТС | Samsung AW05F05EA |  |  | 2 |  |  | Оконный кондиционер |  |  |
|  | 22 | Ж/д цех арендаторы | LG, HITACHI |  |  | 7 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  | Цех №24 - Цех режима №24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Кабинет №2 Вед. специалист тит.130 | Sanyo RCS7HSIE |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 2 | Кабинет №4 нач. караула тит.130 | Fujitsu AOY12LEC/ASYG12LECA |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 3 | Кабинет№8,9 спец. УСБ тит.130 | Chofu Sereno CAR 27PAUN |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 4 | Кабинет№13 начальник цеха тит.130 | Hitachi RAC-09CH6 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 5 | Кабинет №1 нач. отд. Контроля | GENERAL ASHG09LLCA |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 6 | Архив БП ,КПП№4 | Sanyo SA79G |  |  | 2 |  |  | Оконный кондиционер |  |  |
|  | 7 | БП на КПП №3,Центр. Прох-я к.10 | LG 12ST N4S3 |  |  | 3 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 8 | Кабинет № 14 инженеры ИСБ тит.130 | Sanyo SAP-K97GMS79G |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 9 | Мастерская инженеров ИСБ | Hitachi RAC-09CH6 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 10 | ЦПО на ТСБ начальник караула | Fujitsu AOYG24LAT3/ASYG 07LUCA |  |  | 1 |  |  | Мульти- сплит система |  |  |
|  | 11 | ЦПО серверная | Fujitsu AOY12LUSCC/ASYG12USCCW |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 12 | КПП №1,1а | Fujitsu ASY18A |  |  | 2 |  |  | Сплит- система |  |  |
|  | 13 | КПП №2 | LG G18ST |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 14 | КПП №2А | MITSUBISHI SUZ-KA50VA3 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 15 | КПП №3,3А | Fujitsu ASY18A |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 16 | КПП №4 | General 18 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 17 | КПП №4А | Carrier FB4A/38/18 |  |  | 1 |  |  | Канальный |  |  |
|  | 18 | КПП №5 | Fujitsu ASY18A |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 19 | КПП №10 ТСБ | Fujitsu AOG18UNDNL |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 20 | КПП №11 ТСБ | Fujitsu ASY18A |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 21 | КПП №17 | Fujitsu AOY18ANAK |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 22 | КПП №18 | Fujitsu AOG24UNBNL |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 23 | Блок-пост, бухгалтерия серверная | Fujitsu ASY18A |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 24 | КПП №8 | Fujitsu ASY14FSBCW |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 25 | КПП № 8 комната охраны | Midea MS11M-09HRN1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 26 | Склад № 95 серверная | Fujitsu AOY14FSBC |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 27 | Заводоуправление 2 этаж серверная | Fujitsu ASY18A |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 28 | Заводоуправление 2 этаж серверная | LG S12LHT ULLN |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
|  | Цех №25 - Заводоуправление №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание з/у, тит. 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабинеты | SETFRE RAS-10FS3A наружный блок (К1-13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 223 | RPK-1,0 FGM |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 2 | 224 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 3 | 225 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 4 | 226 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 5 | 227 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 6 | 228 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 7 | 229 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 8 | 230 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 9 | 231 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 10 | 232 | VRF HITACHI |  |  | 2 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 11 | 233 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 12 | 235 | RPK-1,0 FGM |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  |  |  | RAM-22CH¦1 наружный блок двойной (К2-13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 114 | RPK-1,0 FSGM |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 14 | 115 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 15 | 116 | VRF HITACHI |  |  | 4 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 16 | 117 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 17 | 118 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 18 | 119 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 19 | 120 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 20 | 121 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 21 | 122 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 22 | 123 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 23 | 124 | RPK-1,0 FSGM |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  |  |  | SETFRE RAS-10FS3A наружный блок (К3-13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 212 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 25 | 213 | RPK-1,0 FSGM |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 26 | 214 | RPK-1,0 FSGM |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 27 | 215 | RPK-1,0 FSGM |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 28 | 216 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 29 | 217 | RPK-1,0 FSGM |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 30 | 218 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 31 | 219 | VRF HITACHI |  |  | 3 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 32 | 220 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 33 | 221 | RPK-1,0 FSGM |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 34 | 222 | RPK-1,0 FSGM |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  |  |  | SETFRE RAS-10FS3A наружный блок (К4-13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | 326 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 36 | 330 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 37 | 330а | RPK-1,0 FSGM |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 38 | 330б | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 39 | 332 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 40 | 333 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 41 | 334 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 42 | 335 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 43 | 336 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 44 | 337 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 45 | 338а | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 46 | 338 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 47 | 339 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 48 | 340 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  |  |  | SETFRE RAS-10FS3A наружный блок (К5-13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | 315 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 50 | 316 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 51 | 317 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 52 | 319 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 53 | 321 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 54 | 322 | VRF HITACHI |  |  | 2 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 55 | 323 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 56 | 324 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 57 | 327 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 58 | 327а | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 59 | 329 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  |  |  | SETFRE RAS-10FS3A наружный блок (К6-12) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 136 | VRF HITACHI |  |  | 2 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 61 | 137 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 62 | 138 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 63 | 139 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 64 | 236 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 65 | 237 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 66 | 238 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 67 | 239 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 68 | 240 | VRF HITACHI |  |  | 2 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 69 | 241 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  |  |  | SETFRE RAS-10FS3A наружный блок (К7-10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | 242 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 71 | 243 | RPK-1,0 FSGM |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 72 | 341 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 73 | 342 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 74 | 343 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 75 | 344 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 76 | 345 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 77 | 346 | VRF HITACHI |  |  | 2 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 78 | 347 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  |  |  | SETFRE RAS-10FS3A наружный блок (К8-13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 | 125 | VRF HITACHI |  |  | 2 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 80 | 126 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 81 | 127 | VRF HITACHI |  |  | 2 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 82 | 128 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 83 | 129 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 84 | 130 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 85 | 131 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 86 | 132 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 87 | 133 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 88 | 134 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 89 | 135 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  |  |  | HITACHI RAS 8FS3 наружный блок (С1-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | 104 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 91 | 107 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 92 | 108 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 93 | 110 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 94 | 112 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 95 | 113 | VRF HITACHI |  |  | 2 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 96 | 202 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  |  |  | HITACHI RAS 8FS3 наружный блок (С2-11) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 97 | 201 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 98 | 203 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 99 | 204 | RK-1,0 FS |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 100 | 205 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 101 | 206 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 102 | 207 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 103 | 208 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 104 | 209 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 105 | 210 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 106 | 210а | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  |  |  | HITACHI RAS 8FS3 наружный блок (С3-13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 107 | 301 | PKEFY-A/0,8FS |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 108 | 302 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 109 | 303 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 110 | 304 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 111 | 305 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 112 | 306 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 113 | 307 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 114 | 309 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 115 | 310 | PKEFY-A/0,8FS |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 116 | 311 | PKEFY-A/0,8FS |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 117 | 312 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 118 | 313 | PKEFY-A/0,8FS |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 119 | 138 | General Climate GC-CF60HRN1 |  |  | 2 |  |  | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 120 | Подвал, склад АО | Fuujisu ASY9RCE-W |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 121 | Подвал 005 | HITACI RAS 25 SNH |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | Здание финансовой службы, тит. 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабинеты | 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 122 | 1 | SANYO |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 123 | 2 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 124 | 3 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 125 | 4 | Mitsubisu |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 126 | 5 | GENERAL |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 127 | 6 | SANYO |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 128 | 7 | GENERAL |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 129 | 8 | LG |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 130 | 9 | TADIRAN |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 131 | 10 | SANYO |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 132 | 11 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 133 | 11a | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 134 | 12 | TADIRAN |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 135 | 14 | LG |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 135 | 15 | TADIRAN |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 136 | 16 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 137 | 17 | TADIRAN |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 138 | 18 | National |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 139 | 19 | LG |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 140 | 20 | OPERATON |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 141 | 21 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 142 | 22 | Mitsubisu . |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 143 | 23 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 144 | 24 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 145 | 50 | MDV |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  |  | Кабинеты | 2 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 146 | 25 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 147 | 26 | GENERAL CLIMATE |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 148 | 27 | SANYO |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 149 | 28 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 150 | 29 | FUJITSU |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 151 | 30 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 152 | 31 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 153 | 32 | SANYO |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 154 | 33 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 155 | 34 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 156 | 35 | SERENO |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 157 | 36 | SANYO |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 158 | 37 | SANYO |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 159 | 38 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 160 | 39 | SANYO |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 161 | 40 | Panasonic |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 162 | 42 | SANYO |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 163 | 43 | FUJITSU |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 164 | 44 | GENERAL CLIMATE |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 165 | 45 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 166 | 46 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 167 | 46а | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 168 | 46в | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 169 | 47 | LG |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 170 | 48 | GENERAL |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | Здание центральной проходной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 171 | Приемная ОК | Fujitsu ASY 9 RSE-W |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 172 | Кабинет начальника ОК | Fujitsu ASY 9 RSE-W |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 173 | Кабинет ОК | General ASH 9 RSE-W |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 174 | Кабинет ОК | Fujitsu ASY 9 RSE-W |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 175 | Кабинет тестирования | Fujitsu ASY 9 RSE-W |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 176 | Кабинет зам.начальника ОК | Sanyo SAP К-97 GHS 4А |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 177 | Кабинет пресс-службы | Sanyo SAP К-97 GHS 4А |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 178 | Кабинет пресс-службы | Tadiran TNL-S09H |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 179 | Класс тех. обучения | MDV 12 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 180 | Кабинет № 7 (соц.гр.) | MDV 12 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 181 | Кабинет № 8 (соц.гр.) | Panasonic CS-F 93 KE |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | Здание ПРО (ПНР), тит. 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабинеты | 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 182 | 101 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 183 | 104 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 184 | 105 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 185 | 106 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 186 | 107 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 187 | 109 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 188 | 115 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 189 | 116 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 190 | 119 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 191 | 122 | LG |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 192 | 126 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 193 | 126а | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 194 | 126б | LG |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 195 | 128 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 196 | 129 | HITACHI |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 197 | Каб. Охраны | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  |  |  | 2 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 198 | 201 | HITACHI |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 199 | 202 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 200 | 202 | LG |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 201 | 203 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 202 | 204 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 203 | 206 | HITACHI |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 204 | 207 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 205 | 208 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 206 | 209 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 207 | 210 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | ПЧ-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 208 | 1 этаж | LG LS-J 0761 HL |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 209 | 1 этаж | LG LS-J 0761 HL |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 210 | 1 этаж | LG LS-J 0761 HL |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 211 | 2 этаж | LG LS-J 0761 HL |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 212 | 2 этаж | LG LS-J 0761 HL |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 213 | 2 этаж | LG LS-J 0761 HL |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 214 | Отделение профилактики пожаров | Sanyo 09 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 215 | Кабинет №24 (Столовая ) | Sanyo 09 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 216 | Кабинет начальника караула | Samsung 24 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 217 | Караульное помещение | Samsung 24 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | ПЧ-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 218 | Кабинет начальника караула | MDV |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 219 | Комната отдыха | Samsung 24 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 220 | Караульное помещение | Samsung 24 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | ПЧ-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 221 | Кабинет зам.начальника | Samsung 09 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 222 | Кабинет №220 | Samsung 09 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 223 | Кабинет №212 | Samsung 09 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 224 | Столовая | Samsung 12 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 225 | Караульное помещение | Samsung 09 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  | 245 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО на ОАО "Славнефть-ЯНОС" |  |  | 1032 |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК						                                                                                        ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________    Н.В.Карпов  	                                                                                                               ___________________

М.П.							                                                                                       М.П.

Приложение № 2

к Договору №__________ от «__» _________ 2017 г.

| График ежегодного выполнения работ по сервисному обслуживанию систем кондиционирования на объектах ОАО "Славнефть-ЯНОС" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цех | Количество оборудования | Период выполнения работ по сервисному обслуживанию систем кондиционирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
|  |  |  | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цех № 1 | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цех № 3, КП | 93 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цех № 5 | 73 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого | 241 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Цех № 4 | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цех № 11 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Цех №12 | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цех №13 | 93 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Итого | 274 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Цех №6, КМ-2 | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Заводоуправление, здание финансовой службы | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Цех №15 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Итого | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Заводоуправление, ПЧ | 193 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Итого | 193 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Цех №23 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Цех №24 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Цех №22 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Итого | 81 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | Цех №14, ЦЗЛ | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Цех №17 | 39 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Цех №19 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Цех №20 | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Итого | 103 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 1032 |  |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________  Н.В. Карпов			 ___________________

М.П.							   М.П.

Приложение № 3

к Договору №_______ от «__» _________ 2017 г.

| Стоимость проведения сервисного обслуживания систем кондиционирования объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» на 2017-2020 г.г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система кондиционирования | Стоимость ТО (1 единицы оборудования), руб. за ТО | Кол-во (шт.) | Стоимость одного ТО в год, руб. | Стоимость обслуживания в год (за два ТО), руб. |
| Сплит-система |  | 631 |  |  |
| Мультисплит система |  | 4 |  |  |
| Мультизональная система (VRF) |  | 134 |  |  |
| Оконный кондиционер |  | 52 |  |  |
| Мобильный кондиционер |  | 11 |  |  |
| Промышленный кондиционер |  | 200 |  |  |
| Итого без НДС: |  |  |  |  |
| Итого с НДС 18% |  |  |  |  |

- Стоимость применения автомобильных гидравлических подъемников и других видов подъемников, монтаж, демонтаж инвентарных лесов, элементы питания для пультов управления, расходный материал необходимый для проведения полного объема сервисного обслуживания входит в стоимость.

ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________ Н.В. Карпов		 ___________________

М.П.							   М.П.

Приложение № 4

к Договору №__________ от «__» _________ 2017 г.

Перечень работ по сервисному обслуживанию систем кондиционирования объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС».

1. Чистка, антибактериальная обработка, при необходимости замена фильтров, испарителя и пластиковой панели внутреннего блока.

2.  Чистка конденсатора наружного блока мойкой высокого давления.

3.  Тестирование работы кондиционера во всех режимах.

4. Диагностика утечки фреона, с помощью течеискателя, проверка давления фреона, дозаправка кондиционера фреоном (хладагентом).

5. Тестирование правильности функционирования пульта управления, и замена элементов питания.

6.  Проверка исправности дренажной системы и устранение дефектов и неисправностей.

7.  Тестирование компрессора, электрооборудования и автоматики кондиционера.

8. Проверка состояния хладоновых трубопроводов, целостности теплоизоляции на наличие дефектов и неисправностей, их устранение.

9.  Протягивание резьбовых соединений группы контактов в клеммных коробках.

10. Замена предохранителей, наконечников, зачистка оксидного слоя на контактах  и их защитная обработка.

11. Диагностика электродвигателей, проверка состояния лопастей вентиляторов, при необходимости их замена.

12. Проверка и протяжка креплений внутреннего и наружного блоков, ремонт кронштейнов и защитных козырьков.

13. При необходимости для выполнения технического обслуживания: монтаж инвентарных лесов, демонтаж инвентарных лесов, применение автомобильных гидравлических подъемников и других видов подъемников.

14. Консультация клиентов основным правилам эксплуатации кондиционеров.

ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________ Н.В. Карпов			___________________

М.П.						М.П.

|  |  |  |  | Приложение № 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к Договору №__________ от «__» _________ 2017 г. |
| Выполнение работ по сервисному обслуживанию кондиционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС». ШКАЛА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ В ОБЛАСТИ ПБ, ОТ и ОС |  |  |  |  |
| № п.п. | Нарушение | Цена договора с учетом НДС, тыс. руб. |  |  |
|  |  | ≤10 000 | 10 000-50 000 | >50 000 |
|  |  | Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Механическое повреждение подземных и (или) наземных коммуникаций расположенных на территории Заказчика, произошедшее по вине Подрядчика | 200 | 500 | 1000 |
| 2 | Инцидент/авария/замыкание линий электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования расположенных на территории Заказчика, не приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению электрооборудования, произошедшие по вине Подрядчика | 30 | 100 | 200 |
| 3 | Инцидент/авария/замыкание линий электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования расположенных на территории Заказчика, приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению электрооборудования, произошедшие по вине Подрядчика | 100 | 400 | 800 |
| 4 | Самовольное подключение электроустановок Подрядчика к электрическим сетям и трансформаторным подстанциям Заказчика | 50 | 100 | 200 |
| 5 | Нахождение на территории Заказчика физического лица привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, на основании гражданско-правового договора | 50 | 100 | 200 |
| 6 | Нахождение на территории Заказчика иностранного гражданина и (или) лица без гражданства привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ с нарушением миграционного законодательства РФ. Отсутствие разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. | 50 | 100 | 200 |
| 7 | Употребления работником Подрядчика алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, на территории Заказчика. Нахождение работника Подрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения. | 100 | 100 | 200 |
| 8 | Завоз/пронос (попытка завоза/проноса) работником Подрядчика на территорию Заказчика алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ. | 50 | 100 | 200 |
| 9 | Привлечение Субподрядчика без предусмотренного Договором предварительного письменного согласования с Заказчиком. | 100 | 250 | 500 |
| 10 | Самовольное возобновление работ, выполнение которых было приостановлено представителем Заказчика | 100 | 200 | 300 |
| 11 | Непредставление Подрядчиком, нарушение сроков предоставления Заказчику отчетов, актов, а также справок сведений, и иных информационных данных, обязанность по предоставлению которых возложена на Подрядчика Договором, а также истребованных Заказчиком на основании Договора. | 10 | 50 | 60 |
| 12 | Выполнение работ работниками Подрядчика без разрешительных документов, согласованных Заказчиком (разрешение на производство работ, акт-допуск, наряд-допуск и др.). | 10 | 100 | 200 |
| 13 | Сокрытие Подрядчиком информации об инцидентах/авариях, несчастных случаях, пожарах и других происшествиях либо уведомление о них с опозданием более чем на 4 часа с момента обнаружения происшествия | 50 | 100 | 200 |
| 14 | Неисполнение в установленный срок предписаний Заказчика в области пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности | 30 | 40 | 50 |
| 15 | Завоз/пронос (попытка завоза/проноса) работником Подрядчика на территорию Заказчика, хранение, распространение, транспортировка на территории Заказчика: - взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных Заказчиком, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении; - огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ; - иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов. | 50 | 100 | 200 |
| 16 | Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения) | 30 | 30 | 30 |
| 17 | Выполнение работ работниками Подрядчика со следующими нарушениями: • отсутствие на месте производства работ наряда-допуска или его неправильное оформление при проведении работ повышенной опасности (за исключением случаев, когда наряд-допуск не требуется для указанного вида работ); • отсутствие на месте производства работ повышенной опасности исправных инструментов и приборов, предупредительных знаков безопасности, средств пожаротушения и испытанных устройств и приспособлений, которые должны иметься в соответствии с правилами, инструкциями по проведению работ и (или) отражены в наряде-допуске; • проведение работ работниками, не имеющими соответствующего допуска к указанным работам, неаттестованными или не прошедшими проверку знаний и/или инструктаж; • отсутствие на месте проведения работ повышенной опасности, работника ответственного за проведение работ (производителя работ), если возможность временного отсутствия не оговорена в правилах проведения указанного вида работ; • отсутствие у исполнителей работ либо неприменение ими специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, необходимых при проведении конкретного вида работ; • использование исполнителями работ инструментов, оборудования, подлежащих регулярным поверкам, но не имеющих отметок о прохождении поверки, или имеющих явные следы нарушения конструктивной целостности; • наличие предписаний государственных органов или распоряжений руководителя Общества или подразделения о приостановке работ, если не выполнены все условия возобновления работ. | 30 | 30 | 30 |
| 18 | Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды приведшие к повреждению жизни и здоровью человека | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды приведшие к инвалидности и/или смерти человека | 500 | 1000 | 1000 |
| 20 | Отсутствие договора добровольного медицинского страхования от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 000 (четыреста тысяч) рублей с включением как минимум следующих рисков: смерти в результате несчастного случая; постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая I, II, III групп инвалидности. | 40 | 60 | 80 |
| 21 | Разлив нефти, нефтепродуктов, подтоварной воды, кислоты и иных опасных веществ. | 50 | 100 | 150 |
| 22 | Несоблюдение Подрядчиком экологических, санитарно-эпидемиологических и иных требований при сборе, накоплении, хранении, обезвреживании, транспортировке, захоронении отходов производства и потребления, а также требований к организации и содержанию мест временного накопления и хранения отходов. | 15 | 20 | 30 |
| 23 | Невыполнение обязанностей по содержанию и уборке рабочей площади и прилегающей непосредственно к ней территории. | 15 | 20 | 30 |
| 24 | Передвижения гусеничной техники своим ходом по дорогам с асфальто-бетонным и щебеночно-гравийным покрытием. | 100 | 200 | 300 |
| 21 | Нарушение работником Подрядчика Правил дорожного движения, маршрута движения транспорта (передвижение по дорогам и подъездным путям, не указанным в разрешении на перевозку крупногабаритных и(или) тяжеловесных грузов). | 15 | 20 | 25 |
| Примечания: |  |  |  |  |
| 1. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения, если Приложением не предусмотрено иное. |  |  |  |  |
| 2. В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Подрядчика, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению одним работником). |  |  |  |  |
| 3. Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков. |  |  |  |  |
| 4. Подрядчик отвечает за нарушения Субподрядчиков, иных третьих лиц, выполняющих работы на объектах, на территории Заказчика, как за свои собственные. |  |  |  |  |
| 5. При выявлении Подрядчиком собственных работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения и выдворения их с территории Заказчика штрафные санкции к Подрядчику не применяются. |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________ Н.В. Карпов		 ___________________

М.П.							 М.П.